## 見積書表紙
災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備補助事業 申請用見積書（入換工事用）
年 月 日
見積先 |  | 殿
この見積書の有効期間は３ヶ月間です。
本見積書に関するお問い合わせは下記までお願いします。
合計金額 | 0 | 円 |  |  | 見積業者記入欄（社印を必ず押印すること）
| （消費税含む） |  |  |  | 郵便番号
工事名 |  |  |  |  | 住所
工事場所 |  |  |  |  | 会社名
工期 |  |  |  |  | 代表者名 | 印
支払条件 |  |  |  |  | 電話番号
備考 |  |  |  |  | ファクス番号
見積作成担当者名
工事名 |  | 数量 | 単位 | 金 額 |  | 備 考
１．共通仮設等費 |  |  | 式 | 0
２．解体工事 |  |  | 式 | 0
３．土木・建築工事 |  |  | 式 | 0
４．電気設備工事 |  |  | 式 | 0
５．給排水衛生設備工事 |  |  | 式 | 0
６．給油設備・部品等 |  |  | 式 | 0
７．給油設備工事 |  |  | 式 | 0
８．設計・申請手続費（※非課税分を除く） |  |  | 式 | 0
９．その他工事 |  |  | 式 | 0
値引 |  |  |  | 0
工事費計（※非課税分を除く） |  |  |  | 0
消費税 |  |  |  | 0
８．設計・申請手続費（※非課税分） |  |  | 式 | 0
合 計 |  |  |  | 0
Note on G22: 計量機の調達に関して、 Ｍ型×○機、Ｗ型×○機、Ｓ型×○機を「新規購入」、「リース」、「別途調達」及び「既存再利用」のように具体的に申請用見積書の備考欄に記載してください。
Note on B4: ※個人事業主(個人商店)の場合の注意 屋号のみの記載にならないよう代表者の氏名(フルネーム)を必ず記載ください。 屋号のみの場合には、再提出頂きます。

## 見積書明細
１．共通仮設等費
詳細項目 |  | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| ①共通仮設費 | 国土交通省建築工事積算基準に準じた共通仮設費 | 1 | 式
| ②現場管理費 | 国土交通省建築工事積算基準に準じた現場管理費 | 1 | 式
| ③一般管理費 | 国土交通省建築工事積算基準に準じた一般管理費 |  | 式
|  | 中 計 |  |  |  | 0
２．解体工事
詳細項目 |  | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| ①直接仮設工事 | 単管シート養生・その他養生 |  | 式
| ②水替え工事 | 地下タンク撤去に伴う湧き水の汲み上げ費用 |  | 式
| ③山留め工事 | 矢板・シートパイル等 |  | m2
| ④散水費 |  |  | 式
| ⑤油処理 | 地下タンク残油処理費 |  | 室
|  | 地下タンク水入れ・中和剤 |  | 室
|  | 地下タンク水抜き・処理費 |  | 室
|  | 地下タンク窒素充填 |  | 室
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ⑥建屋解体撤去 | 販売室・整備室・便所・懸垂式ポンプ室等 基礎共 |  | m2
| ⑦キャノピー解体撤去 | 柱・基礎共 |  | m2
| ⑧機器撤去 | 洗車機撤去 |  | 基
|  | 固定式計量機（マルチ型）撤去 |  | 基
|  | 固定式計量機（ダブル型）撤去 |  | 基
|  | 固定式計量機（シングル型）撤去 |  | 基
|  | 懸垂式計量機（マルチ型）・関係機器一式撤去 |  | 基
|  | 懸垂式計量機（ダブル型）・関係機器一式撤去 |  | 基
|  | 懸垂式計量機（シングル型）・関係機器一式撤去 |  | 基
|  | リフト撤去 |  | 基
|  | 車輌整備機器・その他雑品撤去 |  | 式
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ⑨土間コンクリート解体撤去 | 給油所土間解体撤去（洗車ピット含む） |  | m2
|  | 油水分離槽撤去 |  | ヶ所
|  | 浄化槽等撤去 |  | 基
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ⑩地下タンク撤去 | 地下タンク（３０ＫＬ超）撤去・処分費 |  | 基
|  | 地下タンク（２０ＫＬ超～３０ＫＬ）撤去・処分費 |  | 基
|  | 地下タンク（１０ＫＬ超～２０ＫＬ）撤去・処分費 |  | 基
|  | 地下タンク（１０ＫＬ以下）撤去・処分費 |  | 基
|  | 地下タンク（廃油）撤去・処分費 |  | 基
|  | 油配管 |  | 系統
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ⑪埋戻し | 埋戻し土 |  | m3
|  | 整地 |  | m2
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ⑫サインポール等撤去 | サインポール等撤去 |  | 基
|  | 支柱型照明灯撤去 |  | 本
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ⑬防火塀撤去 |  |  | m2
| ⑭その他工事 | 撤去後の簡易松杭番線設置等 |  | 式
|  | アスファルト・コンクリート舗装工事 |  | 式
|  | 小 計 |  |  |  | 0
|  | 中 計 |  |  |  | 0
３．土木・建築工事
詳細項目 |  | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| ①造成工事 |  |  | 式
| ②地盤改良工事 | 杭工事等 |  | 式
| ③建屋本体工事 | Ｓ(鉄骨)造 |  | m2
|  | ＲＣ(鉄筋コンクリート)造 |  | m2
|  | ＳＲＣ(鉄骨鉄筋コンクリート)造 |  | m2
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ④キャノピー棟工事 |  |  | m2
| ⑤防火塀工事 |  |  | m2
| ⑥塗装工事 | 建屋、キャノピー、防火塀 |  | 式
| ⑦アイランド工事 |  |  | 式
| ⑧サインポール工事 |  |  | 基
| ⑨洗車ピット工事 |  |  | 式
| ⑩油水分離槽工事 |  |  | ヶ所
| ⑪集水溝工事 |  |  | ｍ
| ⑫リフト基礎工事 |  |  | 式
| ⑬遠方注油ボックス工事 |  |  | 式
| ⑭車止め・ライン引き工事 |  |  | ヶ所
| ⑮花壇工事 |  |  | m2
| ⑯その他工事 |  |  | 式
|  | 中 計 |  |  |  | 0
４．電気設備工事
詳細項目 |  | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| ①引込幹線設備工事 |  |  | 式
| ②受変電設備工事 | 設置工事共 |  | 基
| ③動力設備工事 |  |  | 式
| ④電灯コンセント設備工事 |  |  | 式
| ⑤空調設備工事 |  |  | 式
| ⑥換気設備工事 |  |  | 式
| ⑦給気設備工事 |  |  | 式
| ⑧電話配管設備工事 |  |  | 式
| ⑨ＰＯＳ設備工事 |  |  | 式
| ⑩セルフ設備工事 |  |  | 式
| ⑪その他電気設備工事 |  |  | 式
|  | 中 計 |  |  |  | 0
５．給排水衛生設備工事
詳細項目 |  | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| ①給水工事 |  |  | 式
| ②衛生設備工事 |  |  | 式
| ③排水工事 |  |  | 式
| ④排水桝工事 |  |  | 式
| ⑤浄化槽設置工事 |  |  | 式
| ⑥下水道工事 |  |  | 式
| ⑦井水設備工事 |  |  | 式
|  | 中 計 |  |  |  | 0
６．給油設備・部品等
| 詳細項目 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| ①計量機 | 固定式計量機（マルチ型） |  | 基
|  | 固定式計量機（ダブル型） |  | 基
|  | 固定式計量機（シングル型） |  | 基
|  | 懸垂式計量機（マルチ型）・関係機器一式 |  | 基
|  | 懸垂式計量機（ダブル型）・関係機器一式 |  | 基
|  | 懸垂式計量機（シングル型）・関係機器一式 |  | 基
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ②地下タンク本体 | 二重殻タンク（４０ＫＬ超） |  | 基
|  | 二重殻タンク（３０ＫＬ超～４０ＫＬ） |  | 基
|  | 二重殻タンク（２０ＫＬ超～３０ＫＬ） |  | 基
|  | 二重殻タンク（１０ＫＬ超～２０ＫＬ） |  | 基
|  | 二重殻タンク（１０ＫＬ以下） |  | 基
|  | 二重殻タンク（廃油） |  | 基
|  | タンク付属品（バンド・アンカーボルト等） |  | 式
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ③油配管材 | 樹脂製配管材（サクション管：FRP製配管材を含む） |  | ｍ
|  | 樹脂製配管材（通気管：FRP製配管材を含む） |  | ｍ
|  | 樹脂製配管材（遠方注油管：FRP製配管材を含む） |  | ｍ
|  | 樹脂製配管材（廃油管：FRP製配管材を含む） |  | ｍ
|  | ポリエチレン被覆鋼管配管材（廃油管） |  | ｍ
|  | 懸垂式計量機二次配管 |  | ｍ
|  | 通気管地上部分（金属管） |  | ｍ
|  | 継ぎ手類 |  | 式
|  | 遠方注油管（地上部分） |  | 式
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ④地下タンク工事部品・機器 | タンクマンホール |  | 式
|  | パイププロテクター（貫通部保護材） |  | 式
|  | 注油口・通気口・除水器等 |  | 式
|  | 遮光板（懸垂式計量機用） |  | 式
|  | 油面計 |  | 式
|  | 漏洩検知装置 |  | 式
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ⑤その他設備機器 | ＰＯＳ機器 |  | 式
|  | リフト |  | 式
|  | 車輌整備機器 |  | 式
|  | 洗車関連機器 |  | 式
|  | その他機器（セルフ機器等） |  | 式
|  | 小 計 |  |  |  | 0
|  | 中 計 |  |  |  | 0
７．給油設備工事
| 詳細項目 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| ①タンク埋設工事 | 二重殻タンク（４０ＫＬ超）基礎工・設置工共 |  | 基
|  | 二重殻タンク（３０ＫＬ超～４０ＫＬ）基礎工・設置工共 |  | 基
|  | 二重殻タンク（２０ＫＬ超～３０ＫＬ）基礎工・設置工共 |  | 基
|  | 二重殻タンク（１０ＫＬ超～２０ＫＬ）基礎工・設置工共 |  | 基
|  | 二重殻タンク（１０ＫＬ以下）基礎工・設置工共 |  | 基
|  | 二重殻タンク（廃油タンク）基礎工・設置工共 |  | 基
|  | 山留め矢板・シートパイル等 |  | m2
|  | 水替え |  | 式
|  | 散水 |  | 式
|  | タンククリーニング |  | 室
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ②舗装工事 | 一般土間工費 |  | m2
|  | アスファルト舗装 |  | m2
|  | タンク上部工費 |  | m2
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ③油配管工事 | 樹脂製配管設置工費（サクション管：FRP製配管材を含む） |  | ｍ
|  | 樹脂製配管設置工費（通気管：FRP製配管材を含む） |  | ｍ
|  | 樹脂製配管設置工費（遠方注油管：FRP製配管材を含む） |  | ｍ
|  | 樹脂製配管設置工費（廃油管：FRP製配管材を含む） | 0 | ｍ
|  | ポリエチレン被覆鋼製配管設置工費（廃油管） |  | ｍ
|  | 懸垂式計量機２次配管設置工費 |  | ｍ
|  | 通気管地上部配管設置工費 |  | ｍ
|  | 遠方注油管設置工事 |  | ｍ
|  | バルブ取付工費 |  | ヶ所
|  | エアーテスト |  | 系統
|  | マンホール取付工費 |  | ヶ所
|  | パイププロテクター（貫通部保護材）設置工費 |  | ヶ所
|  | 配管路根切り |  | ｍ
|  | 配管路盤整正 |  | ｍ
|  | 配管路埋め戻し |  | ｍ
|  | 電気防食工事 |  | ヶ所
|  | その他工事 |  | 式
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ④計量機設置工事 | 固定式計量機（マルチ型）工費 |  | 基
|  | 固定式計量機（ダブル型）工費 |  | 基
|  | 固定式計量機（シングル型）工費 |  | 基
|  | 懸垂式計量機（マルチ型）・関係機器一式工費 |  | 基
|  | 懸垂式計量機（ダブル型）・関係機器一式工費 |  | 基
|  | 懸垂式計量機（シングル型）・関係機器一式工費 |  | 基
|  | 小 計 |  |  |  | 0
| ⑤油面計設置工費 |  |  | 室
| ⑥漏洩検知装置設置工費 |  |  | 基
|  | 中 計 |  |  |  | 0
８．設計・申請手続費
詳細項目 |  | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| ①消防申請書類作成費 |  |  | 式
| ②消防申請費（納付金） ※非課税分 |  |  | 申請
| ③検査立会費 |  |  | 式
| ④図面作成費 |  |  | 式
| ⑤建設確認申請書類作成・手続費 |  |  | 申請
| ⑥建築確認納付金 ※非課税分 |  |  | 式
|  | 中 計（※非課税分を除く） |  |  |  | 0
９．その他工事
詳細項目 |  | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
|  | 中 計 |  |  |  | 0
出精値引
|  |  |  | 工事費計（非課税除く） |  | 0
|  |  |  | 消費税 |  | 0
|  |  |  | ※非課税分 |  | 0
|  |  |  | 合計 |  | 0
Note on G2: 見積書を作成するにあたり、ＨＰにある専用見積書積算手引書(工事施工業者用)をご覧ください。
Note on G10: カラーコーン等の簡易なものではなく、工事現場への進入防止または防塵シート等のような強固なものを計上してください。 詳細は、ＨＰにある専用見積書 積算手引書(工事施工業者用)をご参照ください。
Note on G16: タンクから抜き取った廃水の産廃物処理費用は「地下タンク水抜き・処理費」の項目に含めてください。 詳細は、ＨＰにある専用見積書 積算手引書(工事施工業者用)をご参照ください。
Note on G25: 既存再利用による取外費用は、機器撤去項目ではなく「７．給油設備工事 ④計量機設置工事」の項目に含めてください。